УТВЕРЖДЕНО:

Директор ООО

«___»______________ ______ г.

ПРОГРАММА

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА РАБОТНИКОВ

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями любых организационно-правовых форм и форм собственности, предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Правила противопожарного режима устанавливают требования пожарной безопасности для юридических лиц независимо от их ведомственной принадлежности. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования противопожарного режима, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 1 Федерального Закона «О пожарной безопасности» содержит основные понятия в области пожарной безопасности, а именно:

1)	пожарная безопасность это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

2)	пожар это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

3)	требования пожарной безопасности это специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

4)	противопожарный режим это правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Все работающие в обществе с ограниченной ответственностью __(Далее -  ), независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару.

В случае обнаружения пожара каждый работник   обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану;

- принять меры к оповещению и эвакуации людей;

- при необходимости обесточить приборы и оборудование, отключить вентиляцию;

4)	приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран и т.п.);

5)	принять меры по вызову к месту пожара руководства  .

Ответственность за пожарную безопасность административных помещений, несет должностное лицо   на которое в соответствии с приказом директора возложены обязанности по выполнению требований законодательства Российской Федерации по пожарной безопасности в  .

Работники   обязаны:

- обеспечить на охраняемых объектах и в помещении   строгое выполнение работниками правил и инструкций о мерах пожарной безопасности;

- своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на охраняемом объекте;

3)	следить за состоянием путей эвакуации, правильностью эксплуатации электроустановок, сетей, агрегатов и другого оборудования; обеспечить свободный доступ к ним;

4)	знать правила содержания и применения имеющихся на охраняемых объектах и в помещении средств пожаротушения, сигнализации и связи, следить за их постоянной готовностью к действию;

- производить проверку противопожарного состояния помещений перед их закрытием и принимать меры к устранению выявленных недостатков; следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологического регламента должны функционировать круглосуточно;

- проходить первичный, повторный и внеплановый инструктажи с работниками по пожарной безопасности;

7)	участвовать в практической обработки планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара (не реже 1 раза в квартал).

Территория   должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючего мусора и отходов.

Дороги, проезды и подъезды к охраняемым зданиям, сооружениям постоянно следует содержать в исправном состоянии и не загромождать их; зимой они должны систематически очищаться от снега.

Запрещается складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянка автомобилей в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, а также ближе 15 м от них.

Территория вокруг зданий и сооружений должна быть в пределах отведенной территории очищена от мусора (сучьев, сухого кустарника и т.п.).

Чердачные помещения, а также технические помещения, размещаемые в подвалах и цокольных этажах, должны постоянно содержаться в чистоте и закрываться на замки. Ключи от них должны находиться в местах с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

В чердачных помещениях и технических этажах   запрещается: устраивать склады, жилые помещения, архивы, укреплять радио- и телевизионную антенны; применять для утепления перекрытий горючие материалы (торф, древесные опилки и т.п.).

Деревянные конструкции чердака должны быть обработаны огнезащитным составом. Контроль состояния огнезащитной обработки должен проводиться не реже двух раз в год комиссией с составлением акта.

Переоборудование помещений подвальных этажей под размещение в них складов горючих и негорючих материалов в горючей упаковке (ящики из картона, фанеры, досок и т.п.), складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов - запрещается.

Расстановка стульев, скамей, другой мебели и оборудования на путях эвакуации, как правило, не допускается.

Эвакуационные выходи в здании   с массовым пребыванием людей должны быть обозначены светящимся табло с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне.

В здании и помещениях    запрещается:

1)	окрашивать поверхности конструкций на путях эвакуации масляными красками и нитрокрасками, оклеивать их обоями и облицовывать сгораемыми материалами;

2)	использовать для отогревания водопроводных и канализационных труб, систем отопления внутри зданий открытый огонь;

3) устанавливать на окнах и дверных проемах глухие решетки;

4)	производить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ;

5)	производить перепланировку помещений, изменять их функциональное назначение без разработки проекта и его согласования с пожарной охраной;

6)	устанавливать на путях эвакуации перегородки из стеклопрофилита;

7)	загромождать пути эвакуации, забивать и запирать двери эвакуационных выходов на трудно открывающиеся запоры;

8)	устраивать кладовые ЛВЖ и ГЖ, устанавливать баллоны с газом в помещениях с пребыванием людей.

При эксплуатации электрических сетей и электрических приборов   запрещается:

1)	пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией или
автоматами с завышенным номиналом;

2)	применять для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки
некалиброванные плавкие вставки ("жучки");

- закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники и люстры непосредственно на электрических проводах, затемнять электролампочки с помощью горючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, за исключением холодильников, термостатов и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы. При этом на дверях помещений с наличием таких приборов должны вывешиваться соответствующие таблички;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, торшеры, бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

6)	пользоваться электронагревательными приборами (плитками, кипятильниками, утюгами и т.п.) вне специально выделенных помещений. В выделенных помещениях электронагревательные приборы должны устанавливаться на подставки из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающие опасность возникновения пожара;

7)	устраивать в электрощитовых какие-либо мастерские по ремонту электрооборудования и использовать их для хранения материалов и различных предметов;

- устраивать воздушные линии электропередачи над кровлями и навесами из горючих материалов, а также складами для хранения взрывопожароопасных веществ и материалов;

- складировать горючие материалы над и под электрощитами и приборами сигнализации, загромождать подъезды и подступы к электрощитам, электросборкам и т.п.;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электроприборы;

11)	использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов, а также закрывать участки открытой электропроводки горючими материалами;

12)	прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии
через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывоопасные
зоны.

При эксплуатации вентиляционных систем   запрещается:

- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- подключать к ним газовые отопительные приборы;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, горючие вещества и конденсат (их очистка должна проводиться не реже 1 раза в квартал);

- закрывать вытяжные каналы и отверстия;

6)	хранить горючие материалы ближе 0,5 м от воздуховодов.
Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.

Вход посторонним лицам в помещения вентиляционных камер запрещается. Хранение в вентиляционных камерах различного оборудования и материалов запрещается.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком, инвентарь пожарных щитов, войлочное полотно, пожарные краны) должны применяться только для борьбы с пожарами. Использование их для хозяйственных нужд или выполнения производственных задач запрещается.

Ручные огнетушители должны размещаться:

а)	путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5
м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери,
достаточном для ее полного открывания;

б)	путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными
кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.

Бочки для воды должны быть всегда заполненными.

Песок перед заполнением ящика должен быть просеян и просушен. Ящики для песка должны иметь крышки.

Асбестовое или войлочное полотно следует хранить в металлических футлярах с крышками, содержать в чистом состоянии, периодически (не реже 1 раза в месяц) просушивать.

Сети противопожарного;: водопровода   должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на: нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Необходимо не реже 1 раза в год производить перекатку рукавов на новую складку.

Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега. В зимнее время пожарные гидранты должны утепляться во избежание замерзания. Дороги и подъезды к пожарным гидрантам должны обеспечить проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У мест расположения пожарных гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели типового образца (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий).

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранить в помещениях   запрещается.

В оружейной комнате   запрещается:

1)	размещать ближе 1 м от нагревательных приборов ЛВЖ и ПК, а также горючие материалы;

2)	убирать случайно пролитые жидкости при включенных электронагревательных приборах;

3)	оставлять на рабочем месте промасленные ветошь и бумагу;

4)	хранить на рабочем месте и в рабочих помещениях какие-либо вещества и препараты с неизвестными пожароопасными свойствами;

- оставлять без присмотра рабочее место, нагревательные приборы;

- осуществлять работу без наличия огнетушителей.

При возникновении пожара или загорания на охраняемых объектах

, руководители (представители) данных объектов должны информировать по прибытии работников   и сотрудников пожарной охраны о наличии и местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ.

В помещениях кабинетов   запрещается:

1)	устанавливать групповые розетки на панелях, выполненных из горючих материалов;

2)	применять ковры и дорожки из синтетических материалов, а также горючие материалы для отделки стен и потолков.

Основными причинами пожаров в организациях являются:

а)	нарушение установленного противопожарного режима;

б)	неисправность электропроводки;

в)	неосторожное обращение с огнем;

г)	неисправность электроустановок;

д)	нарушение правил пользования инструментами и
электронагревательными приборами.

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника   является спасение жизни людей.

Работники   в случае возникновения пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т.п.) должны:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес   или охраняемого объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь имеется в виду, какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность фамилию, номер телефона;

- дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить директору (в рабочее время);

- принять немедленные меры по организации эвакуации людей. Эвакуацию людей начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися средствами пожаротушения;

- для встречи прибывшего пожарного подразделения необходимо из работников   выделить лицо, которое должно четко проинформировать начальника пожарного подразделения о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди. На случай отключения электроэнергии требуется иметь электрические фонари в количестве, необходимом для дежурного персонала.

На случай поиска работников   в задымленных помещениях и их эвакуации необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания для всего дежурного персонала.

В завершение противопожарного инструктажа необходимо довести до сведения работников действующие в  :

приказ о введении противопожарного режима;

инструкции о мерах пожарной безопасности, по оповещению людей и эвакуации людей при пожаре;

практически показать способы использования имеющихся в   первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания.